## Sheet1
黄河某河段某年1月各断面水质监测结果表
序号 | 监测项目 监测断面 | A | B | C | D | E
采样日期 |  | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 1.4
1 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 30 | 20 | 5L | 5L
2 | 氨氮（mg/L） | 2.788 | 2.886 | 3.255 | 0.225 | 0.09
3 | 溶解氧(mg/L) | 10.4 | 9.8 | 12.1 | 11.3 | 12.4
4 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 4.6 | 5.2 | 3.9 | 0.9 | 2.2
5 | 生化需氧量(mg/L) | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 1.6 | 1.4
6 | 挥发酚(mg/L) | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L
7 | 氰化物(mg/L) | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L
8 | 砷(mg/L) | 0.0021 | 0.0025 | 0.0015 | 0.0011 | 0.0016
9 | 汞(mg/L) | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L
10 | 六价铬(mg/L) | 0.014 | 0.011 | 0.019 | 0.014 | 0.013
11 | 铅(mg/L) | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.01L | 0.005L
12 | 镉(mg/L) | 0.001L | 0.002 | 0.001L | 0.001L | 0.001L
13 | 石油类(mg/L) | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L
14 | 总磷(mg/L) | 0.23 | 0.297 | 0.214 | 0.065 | 0.05
15 | 总氮(mg/L) | 8.77 | 11 | 7.28 | 5.49 | 3.91
16 | 铜(mg/L) | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.001L | 0.01L
17 | 锌(mg/L) | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L
18 | 氟化物(mg/L) | 0.88 | 0.69 | 0.69 | 0.85 | 0.72
19 | 硒(mg/L) | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.004L | 0.004L
20 | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 0.05L | 0.15 | 0.05L | 0.05L
21 | 硫化物(mg/L) | 0.01 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L
22 | 粪大肠菌群（个/L） | 22000 | 70000 | 110000 | 90 | 1100
23 | 电导率（ms/m） | 137 | 327 | 154 | 112 | 103
24 | pH | 8.23 | 7.9 | 8.47 | 8.75 | 8.4
现状水质 |  | 劣于Ⅴ类 | 劣于Ⅴ类 | 劣于Ⅴ类 | 符合Ⅲ类 | 符合Ⅲ类
目标水质 |  | Ⅲ类水质
备注 |  | 总氮、粪大肠菌群不参与评价；电导率没有标准值，不做评价；监测断面A，B，C，D，E分别对应从上游到下游。